## Tabelle1
Dynamic Mechanical Analysis: 22.12.2020, 23.12.2020, 26.12.2020
Rekonstitution der lyophilisierten Proteine in ddH2O, finale Proteinkonzentration 20% (w/v), Riboflavin f.c. 2,5 mM, APS f.c. 30 mM; Belichtung und Polymerisation bei 80% Intensität, 6 cm Abstand zur Lichtquelle und 60 Sekunden pro Seite (insgesamt eingestrahlte Belichtungsenergie: 67,7 J/cm²).
Zyklisches Dehnen: 20% der Spaltbreite als maximale Ausdehnung; Frequenz 0,1Hz/1Hz/10Hz
Reißen: 0,01 Hz; max. displacement 5 mm
Protein | Probe | Gelbreite | Spaltbreite | zyklisch | Reißen | Kommentar | Kommentar Ergebnis
V20 | 1 | 3 | 3 | x |  | beim Einspannen zerrissen
V20 |  |  |  |  | x
V20 | 2 | 2.5 | 3 | x |  | beim Einspannen zerrissen
V20 |  |  |  |  | x
V20 | 1 | 3 | 3 | x |  |  | ok
V20 |  |  |  |  | x
V20 | 2 | 2.8 | 2.8 | x |  |  | ok
V20 |  |  |  |  | x
V20 | 3 | 3 | 2 | x |  |  | ok
V20 |  |  |  |  | x
V20 | 4 | 3 | 2.5 | x |  | Probe 4; Beim Einspannen in die Maschine zusmamengefahren, dann auseinandergezogen, am Ende schief drin… ein Haufen Scheiße; Level 2 auf 1,25 mm gesetzt (dann war es gespannt… wahre Auslenkung?! | sieht ok aus
V20
V20 | 5 | 3 | 2 | x |  | Probe 5; Beim Einspannen in Maschine wieder zusammengefahren; Auslenkung trotzdem 0,4 mm | Ausschluss
V20 |  |  |  |  | x
V20 | 6 | 3 | 1.5 | x |  |  | ok
V20 |  |  |  |  | x
V20-RGD | 1 | 3 | 2 | x |  |  | leicht "bucklig"
V20-RGD |  |  |  |  | x
V20-RGD | 2 | 3 | 1 | x |  | Beim Einspannen zusammengefahren…. Hurenscheiße | Ausschluss
V20-RGD |  |  |  |  | x | kein Reißupnkt in der Messung sichtbar, aber gel war auseinandergerissen
V20-RGD | 3 | 3 | 2.5 | x |  |  | leicht "bucklig"
V20-RGD |  |  |  |  | x
V20-RGD | 4 | 2.5 | 2 | x |  | vor Messung gerissen
V20-RGD |  |  |  |  | x
V20-RGD | 5 | 2.5 | 2.5 | x |  |  | ok
V20-RGD |  |  |  |  | x
V20-RGD | 6 | 2.5 | 2.5 | x |  |  | sehr verrauscht, aber vllt ok
V20-RGD |  |  |  |  | x
V20-RGD | 7 | 3 | 2 | x |  | dickeres Gelstück (Probe 6) | ok
V20-RGD |  |  |  |  | x
V20-RGD | 8 | 3 | 2 | x |  | dickeres Gelstück (Probe 5) | ok
V20-RGD |  |  |  |  | x
V40 | 1 | 3 | 1 | x |  |  | ok
V40 |  |  |  |  | x
V40 | 2 | 3 | 1 | x |  |  | ok
V40 |  |  |  |  | x
V40 | 3 | 3 | 1.5 | x |  |  | Ausschluss
V40 |  |  |  |  | x
V40 | 4 | 2 | 3 | x |  |  | verrauscht, evtl ok
V40 |  |  |  |  | x
V40 | 5 | 2.5 | 2.5 | x |  |  | ok
V40 |  |  |  |  | x
V40 | 6 | 3 | 2.5 | x |  |  | ok
V40 |  |  |  |  | x
V40 | 7 | 3 | 2 | x |  |  | ok, geht so
V40 |  |  |  |  | x
V40 | 8 | 3 | 1.5 | x |  |  | ok
V40 |  |  |  |  | x
V40-RGD | 1 | 3 | 2 | x
V40-RGD |  |  |  |  | x
V40-RGD | 2 | 3 | 2 | x
V40-RGD |  |  |  |  | x
V40-RGD | 3 | 3 | 3 | x
V40-RGD |  |  |  |  | x
V40-RGD | 4 | 3 | 2 | x
V40-RGD |  |  |  |  | x
V40-RGD | 5 | 3 | 2 | x |  | 0,1mm statt 0,4mm bei der ersten Messung als displacement eingegeben (Tippfehler) --> Messung 5.1 wiederholt (5.1b)
V40-RGD |  |  |  |  | x
V40-RGD | 6 | 3 | 1 | x
V40-RGD |  |  |  |  | x
V40-RGD | 7 | 3 | 2 | x
V40-RGD |  |  |  |  | x | Drin gelassen und für Kontrollmessung verwendet (ohne Gelprobe dazwischen)
V40-RGD | 8 |  |  | x |  | beim Einspannen gerissen
V40-RGD |  |  |  |  | x

## Tabelle2
Probe | 0,1 Hz | StD | 1 Hz | StD | 10 Hz | StD | Differenz Kraft | Maximalkraft | Auslenkung | Ausl. %
V20-1 | 344726.3098 | 10158.9501 | 421776.4188 | 10590.901 |  |  | 0.2735 | 157183.908 | 3.5 | 216.6667
V20-2 | 511822.9781 | 17521.6906 | 652000.6292 | 8176.3757 | 870799.936 | 73614.1113 | 0.147 | 90517.2414 | 2.53 | 190.3571 | Maximum vor Reißpunkt; Kraft bezogen auf Kurvenmaximum
V20-3 | 369688.7108 | 4958.0983 | 459873.5153 | 6807.5427 | 303710.7724 | 2294.4839 | 0.333 | 191379.3103 | 3.71 | 285.5
V20-4 | 227483.5827 | 2961.1527 | 253780.9964 | 6114.0013 | 252350.3317 | 12429.7994 | X | X | X | X
V20-6 | 73765.8462 | 5180.8684 | 61766.462 | 2605.5106 | 29754.7276 | 2718.6677 | 0.115 | 66091.954 | 2.61 | 274
V20-RGD-1 | 424576.9686 | 13502.471 | 730306.8501 | 2712.9922 | 286267.6428 | 3246.1559 | 0.114 | 65517.2414 | 2.21 | 210.5
V20-RGD-3 |  |  | 412059.779 | 9678.9542 | 107011.2884 | 5414.6982 | 0.135 | 77586.2069 | 1.93 | 177.2
V20-RGD-5 | 199968.5428 | 4881.3851 | 230071.1234 | 2528.1874 | 17441.1629 | 6871.8037 | 0.051 | 35172.4138 | 1.779 | 171.16
V20-RGD-6 | 153816.3596 | 8292.5221 | 173361.6072 | 3194.7737 | 162009.8831 | 8822.9543 | 0.135 | 93103.4483 | 1.52 | 160.8
V20-RGD-7 | 501687.1525 | 4483.9557 | 573802.0257 | 10940.7488 | 346782.6655 | 10785.5688 | 0.4095 | 235344.8276 | 2.402 | 220.1
V20-RGD-8 | 366695.4734 | 15774.604 | 396012.5079 | 9208.3202 | 222288.8096 | 12231.7317 | 0.054 | 31034.4828 | 0.31 | 115.5
40-1 | 8428.3429 | 4821.341 | 9149.9562 | 11939.6136 | X | X | X | X | X | X
40-2 | 19316.872 | 9809.1157 | 78633.0125 | 10318.8301 | 24104.5414 | 6430.8287 | 0.1916 | 110114.9425 | 2.47 | 347
40-4 | 61902.1213 | 4857.3301 | 83032.355 | 10372.8141 | 87527.4458 | 3529.5294 | X | X | X | X
40-5 | 27265.4663 | 24414.7016 | 73831.8002 | 16791.792 | 20856.3698 | 11069.7685 | 0.104 | 71551.7241 | 3.04 | 221.6
40-6 | 56479.0607 | 4830.5037 | 60827.9384 | 9015.2305 | 54614.3475 | 9568.5243 | 0.1195 | 68678.1609 | 3.99 | 259.6
40-7 | 25855.5158 | 16869.2372 | 74255.6567 | 14017.3552 | 42564.8835 | 10277.806 | X | X | X | X
40-8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
40-RGD-1 | 156402.7385 | 2485.9591 | X | X | 76630.0039 | 1484.6069 | X | X | X | X
40-RGD-2 | 95761.7147 | 7814.8626 | 72790.2105 | 6814.1842 | 58558.8176 | 2680.1115 | X | X | X | X
40-RGD-3 | 52259.5241 | 2664.5678 | 36687.6613 | 1990.0094 | 89106.5052 | 6503.9241 | 0.0735 | 42241.3793 | 1.756 | 158.5333
40-RGD-4 | 83865.2646 | 9494.6537 | 120840.6454 | 9890.8646 | 78938.6868 | 3213.2154 | 0.1195 | 68678.1609 | 2.317 | 215.85 | 2 Peaks, erster ausgewertet
40-RGD-5 | 70957.9119 | 2912.3987 | 81034.8616 | 3815.0378 | 25595.8948 | 6961.8822 | 0.0975 | 56034.4828 | 2.383 | 219.15
40-RGD-6 | X | X | X | X | X | X | 0.1395 | 85899.0148 | 1.993 | 299.3
40-RGD-7 | 135585.0705 | 5888.7557 | 143844.1141 | 8083.7311 | 126788.0061 | 10934.9662 | 0.1005 | 57758.6207 | 1.342 | 167.1
V20-Mittel | 305497.4855 | 164328.4399 | 369839.6043 | 222933.3103 | 364153.9419 | 34221.5622
V20-RGD-Mittel | 329348.8994 | 148083.232 | 419268.9822 | 208558.922 | 190300.2421 | 120280.8503
V40-Mittel | 33207.8965 | 21266.2288 | 63288.4532 | 27545.4166 | 45933.5176 | 3137.1132
V40-RGD-Mittel | 99138.7041 | 52071.1333 | 91039.4986 | 52859.2707 | 75936.3191 | 41927.6024
V20-alle | 317423.1925 | 148006.0599 | 396801.0832 | 205656.1715 | 259841.722 | 242565.9356
V40-alle | 66173.3003 | 48558.1142 | 75902.5647 | 45181.4595 | 62298.682 | 39350.9631
#

## Tabelle2 (2)
Vgl. Vorversuch 1 Hz (28.8.19)
Geltyp | Probe | 0,1 Hz |  | 1 Hz |  | 10 Hz |  |  | 1 Hz | StD | Mittelwert | StD Mittelwert
|  | E-Modul (kPa) | StD (kPa) | E-Modul (kPa) | StD (kPa) | E-Modul (kPa) | StD (kPa)
ULD-V20-ULD | 1 | 344.7263 | 10.159 | 421.7764 | 10.5909 | n.e. | n.e. | V20, 20% | 35322.7472 | 20533.4321 | 67146.7381 | 27579.6607
| 2 | 511.823 | 17.5217 | 652.0006 | 8.1764 | 870.7999 | 73.6141 |  | 82027.7697 | 10196.5023
| 3 | 369.6887 | 4.9581 | 459.8735 | 6.8075 | 303.7108 | 2.2945 |  | 84089.6974 | 9998.8435
| 4 | 227.4836 | 2.9612 | 253.781 | 6.114 | 252.3503 | 12.4298
| 5 | 73.7658 | 5.1809 | 61.7665 | 2.6055 | 29.7547 | 2.7187
ULD-V20-RGD-ULD | 1 | 424.577 | 13.5025 | 730.3069 | 2.713 | 286.2676 | 3.2462
| 2 | n.e. | n.e. | 412.0598 | 9.679 | 107.0113 | 5.4147 | V20, 10 % | 12798.7066 | 5156.0439 | 28367.7134 | 32398.7987
| 3 | 199.9685 | 4.8814 | 230.0711 | 2.5282 | 17.4412 | 6.8718 |  | 65612.1332 | 821.9564
| 4 | 153.8164 | 8.2925 | 173.3616 | 3.1948 | 162.0099 | 8.823 |  | 6692.3003 | 4901.9197
| 5 | 501.6872 | 4.484 | 573.802 | 10.9407 | 346.7827 | 10.7856
| 6 | 366.6955 | 15.7746 | 396.0125 | 9.2083 | 222.2888 | 12.2317
ULD-V40-ULD | 1 | 8.4283 | 4.8213 | 9.15 | 11.9396 | n.e. | n.e. | V40. 20% | 36805.5065 | 5079.39 | 65938.0764 | 62450.4049
| 2 | 19.3169 | 9.8091 | 78.633 | 10.3188 | 24.1045 | 6.4308 |  | 23377.1078 | 12394.8704
| 3 | 61.9021 | 4.8573 | 83.0324 | 10.3728 | 87.5274 | 3.5295 |  | 137631.6149 | 14745.5989
| 4 | 27.2655 | 24.4147 | 73.8318 | 16.7918 | 20.8564 | 11.0698
| 5 | 56.4791 | 4.8305 | 60.8279 | 9.0152 | 54.6143 | 9.5685
| 6 | 25.8555 | 16.8692 | 74.2557 | 14.0174 | 42.5649 | 10.2778
ULD-V40-RGD-ULD | 1 | 156.4027 | 2.486 | n.e. | n.e. | 76.63 | 1.4846
| 2 | 95.7617 | 7.8149 | 72.7902 | 6.8142 | 58.5588 | 2.6801
| 3 | 52.2595 | 2.6646 | 36.6877 | 1.99 | 89.1065 | 6.5039
| 4 | 83.8653 | 9.4947 | 120.8406 | 9.8909 | 78.9387 | 3.2132
| 5 | 70.9579 | 2.9124 | 81.0349 | 3.815 | 25.5959 | 6.9619
| 6 | 135.5851 | 5.8888 | 143.8441 | 8.0837 | 126.788 | 10.935
| ULD-V20-ULD | 305.4975 | 164.3284 | 369.8396 | 222.9333 | 364.1539 | 34.2216
| ULD-V20-RGD-ULD | 329.3489 | 188.7362 | 419.269 | 208.5589 | 190.3002 | 120.2809
| ULD-V40-ULD | 33.2079 | 21.2662 | 63.2885 | 27.5454 | 45.9335 | 3.1371
| ULD-V40-RGD-ULD | 99.1387 | 39.6081 | 91.0395 | 42.0229 | 75.9363 | 33.4813
| ULD-V20-ULD + ULD-V20-RGD-ULD | 317.4232 | 169.9264 | 396.8011 | 205.6562 | 259.8417 | 243.0893
| ULD-V40-ULD + ULD-V40-RGD-ULD | 66.1733 | 45.8712 | 75.9026 | 40.7195 | 62.2987 | 36.3566

## Tabelle2 (3)
Probe | Maximalkraft (kPa) |  | Ausl. %
V20-1 | 157.1839 |  | 216.6667
V20-2 | 90.5172 |  | 190.3571 | Maximum vor Reißpunkt; Kraft bezogen auf Kurvenmaximum
V20-3 | 191.3793 |  | 285.5
V20-6 | 66.092 |  | 274
V20-RGD-1 | 65.5172 |  | 210.5
V20-RGD-3 | 77.5862 |  | 177.2
V20-RGD-5 | 35.1724 |  | 171.16
V20-RGD-6 | 93.1034 |  | 160.8
V20-RGD-7 | 235.3448 |  | 220.1
V20-RGD-8 | 31.0345 |  | 115.5
40-2 | 110.1149 |  | 347
40-5 | 71.5517 |  | 221.6
40-6 | 68.6782 |  | 259.6
40-RGD-3 | 42.2414 |  | 158.5333
40-RGD-4 | 68.6782 |  | 215.85 | 2 Peaks, erster ausgewertet
40-RGD-5 | 56.0345 |  | 219.15
40-RGD-6 | 85.899 |  | 299.3
40-RGD-7 | 57.7586 |  | 167.1
|  | StD |  | StD | initial
ULD-V20-ULD | 126.2931 | 75.5885 | 241.631 | 45.5502 | 100
ULD-V20-RGD-ULD | 89.6264 | 75.3265 | 175.8767 | 50.5039 | 100
ULD-V40-ULD | 83.4483 | 47.9921 | 276.0667 | 64.3013 | 100
ULD-V40-RGD-ULD | 62.1223 | 33.0978 | 211.9867 | 56.04 | 100
ULD-V20-ULD + ULD-V20-RGD-ULD | 104.2931 | 71.8191 | 202.1784 | 51.2643
ULD-V40-ULD + ULD-V40-RGD-ULD | 70.1196 | 38.8498 | 236.0167 | 63.8418